## COMANDOS_TOKYO
NOME COMANDO | QUADRO | script | ENDEREÇO IP | TÓPICO/ENDEREÇO MAC | PORTA | script | LIGADO/DESLIGADO | MENSAGEM
DESLIGAR Ilum Vigilia 2 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 9 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Vigilia 2 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 9 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Iluminacao Circulacao 2 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 10 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Iluminacao Circulacao 2 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 10 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Iluminacao Vigilia 1 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 11 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Iluminacao Vigilia 1 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 11 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Circulacao 1 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 12 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Circulacao 1 SS Parte A QDLE SS A | QDLE SS A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5DC07/ | 12 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 1 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 25 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 1 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 25 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 2 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 26 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 2 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 26 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 3 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 27 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 3 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 27 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 4 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 28 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 4 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 28 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 1 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 29 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 1 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 29 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 2 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 30 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 2 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 30 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 3 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 31 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 3 QVE 1SS | QVE 1SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003094313/ | 31 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Vigilia 2 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 9 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Vigilia 2 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 9 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Iluminacao Circulacao 2 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 10 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Iluminacao Circulacao 2 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 10 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Vigilia 1 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 11 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Vigilia 1 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 11 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Circulacao 1 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 12 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Circulacao 1 SS Parte B QDLE SS B | QDLE SS B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C683E/ | 12 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 1 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 25 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 1 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 25 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 2 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 26 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 2 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 26 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 3 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 27 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 3 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 27 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Exaustor 4 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 28 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Exaustor 4 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 28 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 1 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 29 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 1 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 29 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 2 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 30 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 2 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 30 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ventiladores Circuito 3 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 31 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ventiladores Circuito 3 QVE 2SS | QVE 2SS | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E329/ | 31 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Terraco Parte A 1QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 9 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Terraco Parte A 1QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 9 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Terraco Parte A 2QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 10 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Terraco Parte A 2QDLE LAZ | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 10 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Postes Parte A QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 11 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Postes Parte A QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 11 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Lazer Parte A 1 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 12 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Lazer Parte A 1 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 12 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Lazer Parte A 2 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 13 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Lazer Parte A 2 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 13 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Deck Piscina 1 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 14 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Deck Piscina 1 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 14 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Deck Piscina 2 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 15 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Deck Piscina 2 QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 15 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Piscina QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 16 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Piscina QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 16 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Piscina Infantil QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 17 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Piscina Infantil QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 17 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Hidromassagem QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 18 | -m | "0" | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Hidromassagem QDLE LAZ A | QDLE LAZ A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5E2AE/ | 18 | -m | "1" | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Externo Parte A QDLE 1PV A | QDLE 1PV A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003092633/ | 1 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Externo Parte A QDLE 1PV A | QDLE 1PV A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003092633/ | 1 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Externa Parte A QDLE 1PV A | QDLE 1PV A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003092633/ | 2 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Externa Parte A QDLE 1PV A | QDLE 1PV A | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003092633/ | 2 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Externo Parte B QDLE 1PV B | QDLE 1PV B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5D8E1/ | 1 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Externo Parte B QDLE 1PV B | QDLE 1PV B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5D8E1/ | 1 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Externa Parte B QDLE 1PV B | QDLE 1PV B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5D8E1/ | 2 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Externa Parte B QDLE 1PV B | QDLE 1PV B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0002B5D8E1/ | 2 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Terraco Parte B 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 17 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Terraco Parte B 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 17 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Terraco Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 18 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Terraco Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 18 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Postes Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 19 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Postes Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 19 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Lazer Parte B 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 20 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Lazer Parte B 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 20 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Jardim Lazer Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 21 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Jardim Lazer Parte B 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 21 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Playground 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 22 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Playground 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 22 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Playground 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 23 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Playground 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 23 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Rampa Entrada Veiculos QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 24 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Rampa Entrada Veiculos QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 24 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Rampa Saida Veiculos QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 25 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Rampa Saida Veiculos QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 25 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Terraco Lazer 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 26 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Terraco Lazer 1 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 26 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Terraco Lazer 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 27 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Terraco Lazer 2 QDLE LAZ B | QDLE LAZ B | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F0003BFFFEC/ | 27 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"
DESLIGAR Ilum Externa QDLE SF | QDLE SF | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C6A70/ | 1 | -m | “0” | echo "Comando enviado!"
LIGAR Ilum Externa QDLE SF | QDLE SF | mosquitto_pub -h | 192.168.1.203 | -t gw/000D6F001665B3D5/onoffcmd/000D6F00042C6A70/ | 1 | -m | “1” | echo "Comando enviado!"